|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FYJC/QT-515-19 南京方园建设工程材料检测中心有限公司**  **燃烧性能委托检测协议书** | | | | | | | | | | | |
| **委托单编号： 任务单编号：** | | | | | | | | | | | |
| **工程监督注册号** |  | | | | | | **账 号** | |  | |
| **委 托 单 位** |  | | | | | | | | | |
| **工 程 名 称** |  | | | | | | | | | |
| **建 设 单 位** |  | | | | | | | | | |
| **施 工 单 位** |  | | | | | | | | | |
| **监 理 单 位** |  | | | | | | | | | |
| **见证人/见证号** |  | | | | **工 程 地 址** | |  | | | |
| **报告交付方式** | **□自取 □邮寄 □其他** | | | | | | | | | |
| **已检样品处理** | **□委托方自行取回 □委托检测单位处理** | | | | | | | | | |
| **委托经办人** |  | | | | **联 系 电 话** | |  | | | |
| **样 品 名 称** |  | | **规 格 尺 寸** | |  | | | **部 位** | |  |
| **生 产 厂 家** |  | | | | **检 测 标 准** | | **□GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》** | | | |
| **品 种** | **等 级** | **参 数** | | | | | | | | |
| **□平板状材料** | **□A（A1）** | **持续燃烧时间、炉内温升、质量损失率、总热值** | | | | | | | | |
| **□A（A2）** | **持续燃烧时间、炉内温升、质量损失率、总热值、燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ、火焰横向蔓延、600s的总放热量** | | | | | | | | |
| **□B1（B）** | **燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ、火焰横向蔓延、600s的总放热量、60s内火焰高度、60s内燃烧滴落物** | | | | | | | | |
| **□B1（C）** | **600s的总放热量、60s内火焰高度、60s内燃烧滴落物、火焰横向蔓延、燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ** | | | | | | | | |
| **□B2（D）** | **燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ、60s内火焰高度、60s内燃烧滴落物** | | | | | | | | |
| **□B2（E）** | **20s内火焰高度、20s内燃烧滴落物** | | | | | | | | |
| **备注：用于墙面的燃烧等级为B1级或者B2级的保温泡沫塑料需要检测氧指数。** | | | | | | | | | |
| **□铺地材料** | **□A（A1）** | **持续燃烧时间、炉内温升、质量损失率、总热值** | | | | | | | | |
| **□A（A2）** | **持续燃烧时间、炉内温升、质量损失率、总热值、临界热辐射通量CHF** | | | | | | | | |
| **□B1（B）、□B1（C）**  **□B2（D）、□B2（E）** | **临界热辐射通量、20s内焰尖高度Fs** | | | | | | | | |
| **来 样 方 式** | **□客户自行送样 □委托现场检测 □委托抽样检测 □质监站抽检** | | | | | | | | | |
| **评 审 意 见** | **□符合检测要求 □需要说明** | | | | | | | | | |
| **检 测 费 用** |  | | | **付 款 方 式** | | **□现金 □支票 □记账** | | | | |
| **检测单位经办人** |  | | | **委 托 日 期** | |  | | | | |
| **委 托 说 明** | 1. **请委托单位详细、工整地填写清楚本协议书及附表的各项内容，并对其真实性负责。** 2. **在□中打“√”表示选择该□后的内容。** 3. **由公司代办邮寄、托运的样品和特快专递的报告，其代办费用由委托方承担。** 4. **请委托方妥善保存本协议，并凭此索取报告。如有遗失，请填写《委托单遗失证明》，并加盖付款单位公章或项目章。** | | | | | | | | | |
| **检测单位地址** | **总部：江宁区崇业路6号 联系电话：025-52706533、52706522**  **秣陵检测所：江宁区苏源大道100号 联系电话：025-52127165、52127075**  **滨江检测所：江宁区江宁街道长兴大街764-123号新天地商贸街区14幢122-123室 联系电话：025-52791600**  **禄口检测所：江宁区神舟路15号3幢 联系电话：025-52776316** | | | | | | | | | |
| **第一联：随报告存档 第二联：委托方取报告凭证** | | | | | | | | | | |