|  |
| --- |
| **FYJC/QT-040-21 南京方园建设工程材料检测中心有限公司** **室内环境检测委托检测协议书** |
| **委托单编号： 任务单编号：** |
| **工程监督注册号** |  | **账 号** |  |
| **委 托 单 位** |  |
| **工 程 名 称** |  |
| **建 设 单 位** |  |
| **施 工 单 位** |  |
| **监 理 单 位** |  |
| **见证人/见证号** |  | **工 程 地 址** |  |
| **报告交付方式** | **□自取 □邮寄 □其他**  |
| **已检样品处理** | **□委托方自行取回 □委托检测单位处理** |
| **委托经办人** |  | **联 系 电 话** |  |
| **民用建筑划分** | **□I类（包括住宅、居住功能公寓、医院病房、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等）****□II类（包括办公楼、商店、旅馆、文化与娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等）** |
| **结构装修类型** | **□精装修 □毛坯** | **检 测 项 目** | **□甲醛 □氨 □氡 □苯 □TVOC □甲苯 □二甲苯** |
| **检 测 数 量** | **（①楼栋号 ②精装修幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房提供每栋楼的房间数量，其余建筑提供每栋楼地上建筑面积 ③点数等）** |
| **检 测 标 准** | **□GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 □GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》** **□其他：**  |
| **备 注 说 明** |  |
| **来 样 方 式** | **□客户自行送样 □委托现场检测 □委托抽样检测 □质监站抽检**  |
| **评 审 意 见** | **□符合检测要求 □需要说明** |
| **检 测 费 用** |  | **付 款 方 式** |  **□现金 □支票 □记账** |
| **检测单位经办人** |  | **委 托 日 期** |  |
| **委 托 说 明** | 1. **请委托单位详细、工整地填写清楚本协议书及附表的各项内容，并对其真实性负责。**
2. **在□中打“√”表示选择该□后的内容。**
3. **由公司代办邮寄、托运的样品和特快专递的报告，其代办费用由委托方承担。**
4. **请委托方妥善保存本协议，并凭此索取报告。如有遗失，请填写《委托单遗失证明》，并加盖付款单位公章或项目章。**
 |
| **检测单位地址** | **总部：江宁区崇业路6号 联系电话：025-52706533、52706522** **滨江检测所：江宁区江宁街道长兴大街764-123号新天地商贸街区14幢122-123室 联系电话：025-52791600****禄口检测所：江宁区神舟路15号3幢 联系电话：025-52776316** |
| **第一联：随报告存档 第二联：委托方取报告凭证**  |