|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FYJC/QT-496-19 南京方园建设工程材料检测中心有限公司**  **保温材料委托检测协议书** | | | | | | | | | | |
| **委托单编号： 任务单编号：** | | | | | | | | | | |
| **工程监督注册号** |  | | | | | **账 号** |  | | |
| **委 托 单 位** |  | | | | | | | | |
| **工 程 名 称** |  | | | | | | | | |
| **建 设 单 位** |  | | | | | | | | |
| **施 工 单 位** |  | | | | | | | | |
| **监 理 单 位** |  | | | | | | | | |
| **见证人/见证号** |  | | | **工 程 地 址** | |  | | | |
| **报告交付方式** | **□自取 □邮寄 □其他** | | | | | | | | |
| **已检样品处理** | **□委托方自行取回 □委托检测单位处理** | | | | | | | | |
| **委托经办人** |  | | | | | **联 系 电 话** | |  | |
| **□保温板**  **□保温砂浆**  **□粘结砂浆**  **□抹面砂浆**  **□界面砂浆**  **□网格布**  **□钢丝网**  **□锚栓** | **样 品 名 称** |  | | | | **型 号** | |  | |
| **规 格 尺 寸** |  | | | | **燃 烧 级 别** | |  | |
| **检 测 标 准** |  | | | | | | | |
| **部 位** |  | | | | | | | |
| **厂 家** |  | | | | **组 数** | | |  |
| **水 料 比**  **（砂浆原材料）** |  | | | | **制 作 日 期**  **（保温砂浆试块）** | | |  |
| **检 测 参 数** |  | | | | | | | |
| **备 注 说 明** | **备注：用于墙面的燃烧等级为B1级或者B2级的保温泡沫塑料需要检测氧指数。** | | | | | | | | |
| **来 样 方 式** | **□客户自行送样 □委托现场检测 □委托抽样检测 □质监站抽检** | | | | | | | | |
| **评 审 意 见** | **□符合检测要求 □需要说明** | | | | | | | | |
| **检 测 费 用** |  | | **付 款 方 式** | | **□现金 □支票 □记账** | | | | |
| **检测单位经办人** |  | | **委 托 日 期** | |  | | | | |
| **委 托 说 明** | 1. **请委托单位详细、工整地填写清楚本协议书及附表的各项内容，并对其真实性负责。** 2. **在□中打“√”表示选择该□后的内容。** 3. **由公司代办邮寄、托运的样品和特快专递的报告，其代办费用由委托方承担。** 4. **请委托方妥善保存本协议，并凭此索取报告。如有遗失，请填写《委托单遗失证明》，并加盖付款单位公章或项目章。** | | | | | | | | |
| **检测单位地址** | **总部：江宁区崇业路6号 联系电话：025-52706533、52706522**  **滨江检测所：江宁区江宁街道长兴大街764-123号新天地商贸街区14幢122-123室 联系电话：025-52791600**  **禄口检测所：江宁区神舟路15号3幢 联系电话：025-52776316** | | | | | | | | |
| **第一联：随报告存档 第二联：委托方取报告凭证** | | | | | | | | | |